| RESUM DE CARACTERÍSTIQUES |
| --- |
| 1 | NÚMEROS DE REGISTRE | Núm. Expedient | IF |  |
|  |  | Núm. Registre cens frigorífic | CIF |  |
|  |  | Núm. Registre Industrial | REIC |  |
| 2 | EMPLAÇAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ |  |
|  | Adreça |
|  | Població | Província |
|  | Telèfon | CP |
|  | SISTEMA REFRIGERACIÓ |  |
| 3 | Directe |  |  |
|  | Ventilat Tancat Indirecte No ventilat Obert |  |  |
|  | Tancat Doble Indirecte Obert |  |  |
| 4 | CARACTERÍSTIQUES DELS GRUPS |  |
|  | CARACTERISTIQUES | Unitat de mesura | COMPRESSORS |
|  |  |  | Núm. 1 | Núm. 2 | Núm. 3 | Núm. 4 | Núm. 5 |
|  | Generals | Potencia absorbida | kW |  |  |  |  |  |
|  |  | Producció frigorífica | w |  |  |  |  |  |
|  |  | Tipus | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Desplaçament geomètric | m3 /h |  |  |  |  |  |
|  |  | Pressió d’aspiració | bar, abs |  |  |  |  |  |
|  |  | Pressió d’impulsió | bar, abs |  |  |  |  |  |
|  | Vàlvules seguretat | Pressió diferencial de regulació | bar, rel |  |  |  |  |  |
|  |  | Secció de pas | mm2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Cabal d’aire a la pressió de regulació |  |  |  |  |  |  |
|  | Limitador de pressió | Tipus | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Marca | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Model | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Pressió de regulació | bar |  |  |  |  |  |
|  | Refrigerant | Grup (1r, 2n, 3r) | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Denominació (MI-IF-002) | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Càrrega | Kg |  |  |  |  |  |

5. RELACIÓ DELS EQUIPS I APARELLS A PRESSIÓ

| DENOMINACIÓ EQUIPS I APARELLS | NOM FABRICANT | MODEL | Emplaçament | Pressió de Disseny Relativa (bar) (1) | Pressió Màxima Admissible (Ps, bar) (2) | Última Prova a pressió DATA | HOMOLOGACIÓ (1) PLACA DE DISSENY Número | DECLARACIÓ “CE” DE CONFORMITAT (2) Número | VÀLVULES DE SEGURETAT (si escau) | VOLUM RECIPIENT (Litres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Local | Sector |  |  |  |  |  | PRESSIÓ DE REGULACIÓ (bar) relativa | TIPUS |  |
|  |  |  |  | Alta Pressió | Baixa Pressió |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Aparells acollits al Reglament d'aparells a pressió aprovat per RD 1244/79.

- Aparells acollits al RD 769/1999, d’aplicació de la Directiva 97/23/CE.

6. CÀRREGA ESPECIFICA DE REFRIGERANT EN ELS DISTINTS LOCALS

| Denominació del local | Superfície (m2) | Volum (m3) | Càrrega total dels grups que el serveixen (kg) | Càrrega específica (kg/m3) | Càrrega específica de refrigerant admissible (kg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) Si s’indiquen valors superior a l’admissible, caldrà justificar-ho i adoptar les mesures de seguretat reglamentaries.

7. CAMBRES FRIGORÍFIQUES EN RÈGIM D’ATMOSFERA ESPECIAL (1)

| Denominació | Referència | Volum de la cambra m3 | Capacitat kg | Temperatura ºc | Percentatge O2 | Percentatge CO2 | Vàlvules de seguretat | Dispositius D’alarma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | SÍ | NO | SÍ | NO |

8. CARACTERÍSTIQUES DELS APARELLS EMPRATS EN LES CAMBRES FRIGORÍFIQUES EN RÈGIM D’ATMOSFERA ARTIFICIAL (1)

| Absorbidor de co2 | Referència | Fabricant | Sistema d’absorció | Condicions nominals de treball % CO2 | Capacitat d’absorció en 24 h en condicions nominals | Potència absorbida kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nom | Model | Número de Fabricació |  |  |  |  |

| Reductor d’oxigen | Referència | Fabricant | Combustible utilitzat | Consum combustible kg/h | Potència reductora m3o2/H | Potència Absorbida kW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nom | Model | Número de fabricació | Contrasenya homologació |  |  |  |  |

- A emplenar si hi ha cambres d’atmosfera artificial

9. CAMBRA DE MÀQUINES

9.1  DADES GENERALS

— Tipus de cambra:

Seguretat normal                   D’alta seguretat

— Càrrega de refrigerant en la cambra de màquines … =       kg

— Volum cambra de màquines ……………….…………. =       m3

— Superfície cambra de màquines ………………………=       m2

9.2 VENTILACIÓ

| Concepte (1) | Cambra de màquines Seguretat normal | Cambra de màquines D’alta seguretat |
| --- | --- | --- |
| VENTILACIÓ MECÀNICA |  |  |
| Cabal instal·lat , m3/h |  |  |
| Cabal mínim necessari, m3/h: 50p2 , m3/h …………………………........ |  |  |
| Pèrdua de càrrega en els conductes (bar) |  |  |
| Ventilador elegit |  |  |
| Cabal de ventilador, (m3/h) |  |  |
| Pressió estàtica ventilador (bar) |  |  |
| VENTILACIÓ NATURAL |  |  |
| Superfície total lliure de portes i finestres, m2 ……... Superfície mínima necessària S=0,14 m2 ……………… |  |  |

9.3 ESTRUCTURA DE LES PARETS DE LA CAMBRA

| Denominació | Material | Gruix (cm) |
| --- | --- | --- |

(1) P, és la càrrega de refrigerant de l’equip expressada en kg. Si n’hi ha més d’una serà la de l’equip més gran

10. DISPOSITIUS DE SEGURETAT

10.1 Generals

Detector de fuites. Localització

Extintors. Tipus d’agent extintor

Caretes antigàs. núm.

Equips autònoms d’aire comprimit. núm.

Vestimenta de protecció. núm.

Altres

10.2 Cambres de congelació

Unitat d’alarma (timbre, sirena, telèfon)

Destral tipus bomber

Pilot d’emergència

10.3 Adequació de la cabuda del recipient líquid (a comprovar tan sols en el cas d’un equip frigorífic amb diversos evaporadors)

(A) Capacitat de l’evaporador més gran .....................................:

(B) Cabuda del recipient de refrigerant líquid .............................:

(Ha d’ésser sempre B>1,25 A)

,    de       de

(signatura i segell) (1)

- Instal·lacions classe 1: empresa instal·ladora frigorista .

Instal·lacions classe 2: tècnic titular projectista

# Text boxes

http://www.gencat.net/oge/doc/doc_18771087_1.doc   Model IF-4 – abril 07 – imprimiu 2 exemplars per: l’expedient, EIC