Núm expedient ITE:                                        	Núm RITE:

# CERTIFICAT- MEMÒRIA D’INSTAL·LACIÓ DE CLASSE 1.2 AMB ENERGIA SOLAR (sense projecte)

# 1. Dades de la instal·lació

| Nom i cognoms / Raó social del titular | NIF/NIE/CIF |
| --- | --- |
| Adreça de la instal·lació |
| Població | Telèfon | Adreça electrònica del titular |

# 2. Característiques generals de la instal·lació (1)

| Tipus de tràmit: | Nova instal·lació Reforma d’instal·lació |
| --- | --- |
| Objecte: | Climatització Calefacció Refrigeració ACS |
| Locals o edificis | Utilització: | Habitatges Altres | Nova planta: | Sí No | Edifici existent: | Rehabilitació Canvi d’ús |
| Tipus d’instal·lació | Individual (nombre d’individuals ) SPI (2) Centralitzada Altres S’adjunta PLÀNOL o ESQUEMA (3) |
| Tipus de reforma (4) | Canvi de tipus d’energia Incorporació d’energies renovables Altres |
| Compliment IT del RITE (5) | Solucions alternatives (6) |
| Codi tècnic de l’edificació (CTE) (7) | Edifici inclòs Edifici exclòs |
| Ecoeficiència energètica (DECRET 21/2006) (8) | Instal·lació afectada: Sí No |
| Càlcul potència tèrmica instal·lada (9) | Procediment emprat: |
| Centrals de producció de calor o fred | Nombre de centrals: Identificació (marca i model): Caldera Caldera mixta Bomba de calor Unitat autònoma compacta Unitat autònoma partida Altres |
| Tipus de refrigerant | Núm. identificació Càrrega (Kg) |
| Potència tèrmica nominal total (kW) (10) | Calor: kW Fred: kW |
| Fonts d’energia | Electricitat Gas Combustible líquid Altres |

# Característiques específiques de la instal·lació solar (1)

| Objecte: | Climatització Calefacció ACS Piscina |
| --- | --- |
| Tipus d’instal·lació | Configuració bàsica: | Circulació natural o termosifó Circulació forçada |
|  | Demanda energètica anual estimada | kW.h |
|  | Cobertura anual estimada | % |
|  | Potència tèrmica nominal total de l’equip de recolzament o auxiliar | kW |
| Captació | Individual Col·lectiva Altres |
|  | Superfície d’obertura de captació total | m2 |
|  | Nombre de captadors | unitats |
|  | Potència tèrmica equivalent (11) | kW |
|  | Orientació: | Graus de desviació respecte al sud | o / o |
|  |  | Inclinació respecte l’horitzontal | o / o |
| Identificació | Tipus: | Captador pla vidrat Captador sense coberta Captador de tubs de buit Altres |
|  | Marca i model Núm. d’homologació |
|  | Nombre de grups Disposició: Sèrie Paral·lel |

| Intercanvi de calor | Doble camisa Serpentí Bescanviador de plaques Altres: |
| --- | --- |
|  | Superfície útil d’intercanvi: m2 |
| Acumulació | Individual Col·lectiva Altres |
|  | Marca i model |
|  | Volum d’acumulació total | litres |
|  | Nombre de dipòsits | unitats |
|  | Litres per m2 de captació | litres/m2 |
| Sistema de control | Control diferencial | Visualització dins de l’habitatge de la temperatura de l’aigua | unitats Marca i model |
|  |  | Comptador d’energia tèrmica en punt de consum: | unitats Marca i model |
|  | Altres |  | unitats Marca i model |
| Proteccions | Anticongelant Graus de protecció ºC Altres |
| Equip d’energia de recolzament | Centrals de producció de calor | unitats Marca i model |
|  | Caldera Caldera mixta Bomba de calor Termo elèctric Altres: |

# 3. Dades de l’empresa instal·ladora-mantenidora

| Nom i cognoms / Raó social del titular | NIF/NIE/CIF |
| --- | --- |
| Adreça |
| Especialitat | Telèfon | Adreça electrònica |

# Dades de l’empresa subministradora d’energia

| Nom i cognoms / Raó social del titular | NIF/NIE/CIF |
| --- | --- |
| Adreça |

# 4. Proves

Han estat realitzades amb resultat satisfactori les proves i comprovacions de bon funcionament i compliment de les condicions de seguretat i eficiència energètica exigides pel Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i les seves instruccions tècniques complementàries ITC i, concretament, les assenyalades a continuació:

|  | Epígraf IT.2 | Data |
| --- | --- | --- |
| Taratge i comprovació del funcionament del equips i elements de seguretat | IT.2.2.1 |  |
| Proves d'estanquitat de xarxes de canonades d’aigua | IT.2.2.2 |  |
| Proves d’estanquitat de circuits frigorífics (imprès model IF-6) | IT.2.2.3 |  |
| Proves de lliure dilatació | IT.2.2.4 |  |
| Proves de recepció de xarxes de conductes d’aire | IT.2.2.5 |  |
| Proves d’estanquitat de xemeneies | IT.2.2.6 |  |
| Proves finals | IT.2.2.7 |  |
| Ajustament i equilibrat de sistemes de distribució d’aire i d’aigua | IT.2.3.2 / 2.3.3 |  |
| Control i regulació automàtica | IT.2.3.4 |  |
| Proves d’eficiència energètica | IT.2.4 |  |
| Observacions a les proves: |

# 5. Certificació

| Nom i cognoms: | NIF: | Carnet: ITE IMCA IMCL |
| --- | --- | --- |
| CERTIFICA: que d’acord amb els mesuraments i proves realitzades en les dates indicades, ha realitzat la instal·lació referida d’acord amb els reglaments i disposicions vigents que l’afecten, i especialment d’acord amb el Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis i les seves instruccions tècniques IT. que ha lliurat al titular de la instal·lació la documentació indicada en l’article 24.8 del RITE: manual d’ús i manteniment, relació i documentació d’equips i materials i resultats de les proves, i un cop registrat per l’Organisme de Control, un exemplar d’aquest certificat-memòria d’instal·lació model ITE-5/08. |
| Observacions: |
| Signatura: Segell de l’empresa instal·ladora: Localitat i data |
| LOPD: De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que consigneu en aquest document constaran en el fitxer automatitzat Base de Dades d’Empreses. La finalitat d’aquest fitxer és: Recollir dades de les entitats econòmiques, els establiments, les activitats, les instal·lacions, inspeccions i subvencions que són competència del Departament. L’òrgan administratiu responsable és la Secretaria General, Passeig de Gràcia, 105. 08008 Barcelona. Podeu exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació d’aquestes dades davant l’organisme esmentat. |

NOTES:

(1) Cal emplenar totes les caselles i descripcions segons escaigui

(2) SPI (Suma de potències individuals): instal·lacions de potència tèrmica total igual a la suma de potències de les instal·lacions individuals. Cal indicar el nombre d’instal·lacions individuals de què es componen les instal·lacions SPI.

(3) Cal adjuntar al certificat el plànol o esquema de la instal·lació, tant de la part general com de la part d’energia solar

(4) En cas de reforma d’instal·lació existent, s’indicarà el tipus de reforma realitzada.

(5) ) Es marcarà aquesta casella si la instal·lació compleix les instruccions tècniques IT del RITE.

(6) Es marcarà aquesta casella si en la instal·lació s’adopten solucions tècniques alternatives a les establertes per les IT del RITE, d’acord amb l’art. 14.b). del RITE. En aquest cas, cal justificar documentalment la conformitat del titular, les desviacions concretes respecte a les IT del RITE, i les solucions alternatives adoptades.

(7) Es marcarà la casella que correspongui a l’edifici de nova construcció o de reconversió o de rehabilitació on hi ha la instal·lació, d’acord amb l’article 2 (camp d’aplicació) del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març, (BOE de 28.03.2006)

(8) Es marcarà la casella que escaigui segons si la instal·lació està afectada per l’aplicació del Decret 21/2006, de 14 de febrer (DOGC de 16.02.2006), pel qual es regula l’adopció de criteris i d’ecoeficiència en els edificis, i d’acord amb la Instrucció 2/07 de la Secretaria d’Indústria i Empresa.

En cas de no compliment del Decret 21/2006, cal adjuntar al model ITE-3 el document acreditatiu de la data de visat del projecte de construcció (de l’edifici nou o de reconversió o rehabilitació de l’edifici existent), data que ha de ser anterior a 16.08.2006.

(9)  Cal indicar el procediment  emprat per calcular la potència tèrmica instal·lada, d’acord amb l’article 17.c) del RITE.

(10) Es calcularà la potència corresponent tenint en compte el següent:

- Quan en un mateix edifici s’instal·lin diversos generadors de calor, de fred o d’ambdós tipus, es considerarà que en l’edifici hi ha una única instal·lació tèrmica, de potència tèrmica nominal suma de les potències tèrmiques nominals de cadascun dels generadors de calor o fred.

- Quan en un mateix edifici es realitzin instal·lacions d’energia convencional i d’energia solar, es considerarà que en l’edifici hi ha una única instal·lació tèrmica, de potència tèrmica nominal corresponent exclusivament a la de la instal·lació d’energia convencional. No comptarà en aquest cas, per a la suma de potències, la potència de la instal·lació solar (la de l’equip de recolzament, o si aquest no existeix, la potència equivalent segons la superfície de captació).”

(11) En cas de no existir equip de recolzament, o quan es tracti d’una reforma de la instal·lació tèrmica que únicament incorpori energia solar, la potència tèrmica equivalent és la resultant de multiplicar per 0,7 kW/m2 la superfície d’obertura de camp dels captadors solars instal·lats.